遂昌县石练南街加油站位于遂昌县石练镇南街，主要从事汽油、柴油、煤油的零售业务，现有从业人员2人，其中安全管理员1人。该站总用地面积约480㎡，设有埋地油罐5只，其中8m³0#埋地柴油罐3只（按设计诊断要求全部停用），15m³0#埋地柴油罐1只，20m³93#埋地汽油罐1只，柴油罐可折半计入，总容积为27.5m³