金华市永红物流有限公司是一家从事普通货物运输的物流企业，。企业设立撬装站一处，用于储存柴油，供物流运输车辆用，根据《危险化学品名录》（2015版），闭杯闪点≤60Cº的列入《危险化学品名录（2015版），根据企业提供的检测报告，该企业所涉及的柴油（闭杯闪点为67Cº）为非危险化学品