根据浙江省建设清洁能源示范省的要求，为满足义乌市公共交通的用气需求，加快推进义乌市天然气综合利用步伐，助推义乌市经济社会发展，现有义乌市天然气有限公司、浙江明锐能源有限公司、义乌启亚新能源科技有限公司三方共同协商，建立战略合作伙伴关系，共同出资组建义乌市客运西站加气站有限公司。浙江明锐能源有限公司、义乌启亚新能源科技有限公司双方原共同经营的龙回临时加气站业务将并入项目公司，原龙回临时加气站中可利旧设备作为浙江明锐能源有限公司出资入股的资产（将利旧设备估值后作为拟出资资产），利旧设备投入义乌市客运西站加气站有限公司新建加气站中使用。

因此本公司受义乌市天然气有限公司委托，对拟并购的龙回村LNG汽车加气站站内设施进行安全评估，该加气站级别为二级站，加气站的设备设施目前登记为浙江明锐能源有限公司，目前主要为恒风运输公司的LNG公交车加气用，地址位于义乌市龙回村。

加气站内建有2只60m³卧式储罐用于储存液化天然气，其中一只为成撬一体设备，另外一套为分体设备，其他设备设施主要包括：增压气化器、卸车撬、加气机、泵机等。